Df-1500

pour entrer dans le setup, peser sur le bouton-poussoir S1 à l'intérieur de l'indicateur.

affiche setup suivit par un "S" qui flash indiquant le mode.

passer au paramètres suivant: DEAD LOAD. peser sur INC pour l'exécuter ou sur DEC pour reseter le DEAD LOAD.

passer au paramètres suivant: SPAN 1. si vous l'ajuster, cela va effacer le SPAN 2 et SPAN 3.

passer au SPAN 2.

passer au SPAN 3. en n'oubliant pas de mettre

une valeur de poids plus haute que le SPAN 2.

FIN : sortir de calibration