WESTERN DF 1000

METTRE LA SWITCH INTERNE RUN/CALIBRATE À CALIBRATE

ENTRER 12 RCL PUIS 1 PRINT

AVEC LA BALANCE VIDE ET STABLE PRESSER LA TOUCHE « ZÉRO »

METTRE SON POID SUR LA BALANCE, UNE FOIS STABLE FAIRE 11 RCL

ENTRER LA VALEUR DU POID AVEC LE CLAVIER NUMÉRIQUE PUIS PESER SUR PRINT

REFERMER LA SWITCH INTERNE RUN/CALIBRATE

RESET DE LA TABLE DE SPAN