TECH TIP

APPAREIL :     MARQUE :  Transcell 	     DATE :    29  juin 2005

MODÈLE :   NTW-300

Sujet :

Aucune information information à ce sujet dans le manuel;

« comment activer la fonction peak/hold »

problème

Le client perd la touche « unit » au profit de la fonction « peak/hold ».

Une seule unité est donc disponible pour ce modèle.

solution

Rien à configurer, seulement peser sur « unit ». Cela active ou désactive la fonction « peak/hold ». Appuyer sur zéro pour remettre le « peak » à zéro.